## 乡镇饮用水 (上报版)
2021年绍兴市千吨万人和其他乡镇集中式饮用水源地监测数据填报表
区县 | 乡镇 | 水源地名称 | 水源别名 | 类型 | 水期代码 | 采样时间 |  |  | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 透明度 | 叶绿素a
[6 empty] | 年 | 月 | 日 | (℃) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | cm | (mg/L)
柯桥区 | 王坛镇 | 曹娥江王坛镇王坛村河流型水源地 | 小舜江（南溪） | 千吨万人、乡镇 | K | 2021 | 1 | 6 | 7.7 | 7.38 | 9.2 | 1.3 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 4L | 1.86 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.22 | 0.0004L | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 5400 | 11.6 | 10L | 1.41 | 0.03L | 0.01L
柯桥区 | 稽东镇 | 曹娥江稽东镇下尉村水库型水源地 | 鹅湖水库 | 千吨万人、乡镇 | K | 2021 | 1 | 6 | 8.8 | 7.43 | 8.7 | 0.9 | 0.7 | 0.12 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 4L | 1.42 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.2 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 3500 | 12.2 | 10L | 1.04 | 0.03L | 0.01L
柯桥区 | 王坛镇 | 曹娥江王坛镇王坛村河流型水源地 | 小舜江（南溪） | 千吨万人、乡镇 | P | 2021 | 3 | 3 | 11.7 | 7.43 | 10.3 | 1.8 | 1.4 | 0.11 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 7 | 3.14 | 0.04 | 0.001L | 0.05L | 0.23 | 0.0004L | 0.0003 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 940 | 11.4 | 10L | 1.02 | 0.03L | 0.01L
柯桥区 | 稽东镇 | 曹娥江稽东镇下尉村水库型水源地 | 鹅湖水库 | 千吨万人、乡镇 | P | 2021 | 3 | 3 | 11.6 | 7.47 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 0.03 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 9 | 1.2 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.2 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 2800 | 9.2 | 10L | 1.74 | 0.03L | 0.01L
柯桥区 | 王坛镇 | 曹娥江王坛镇王坛村河流型水源地 | 小舜江（南溪） | 千吨万人、乡镇 | P | 2021 | 5 | 8 | 23.1 | 8.31 | 10.4 | 2 | 0.7 | 0.08 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00009L | 8 | 1.6 | 0.02 | 0.000171 | 0.05L | 0.14 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 200 | 10.8 | 10L | 1.49 | 0.03L | 0.01L
柯桥区 | 稽东镇 | 曹娥江稽东镇下尉村水库型水源地 | 鹅湖水库 | 千吨万人、乡镇 | P | 2021 | 5 | 8 | 21.6 | 8.17 | 8.7 | 1.1 | 0.7 | 0.03 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00009L | 4L | 0.54 | 0.01L | 0.00008L | 0.05L | 0.07 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 2400 | 10.2 | 10L | 0.464 | 0.03L | 0.01L
柯桥区 | 王坛镇 | 曹娥江王坛镇王坛村河流型水源地 | 小舜江（南溪） | 千吨万人、乡镇 | F | 2021 | 7 | 7 | 31.7 | 7.4 | 7.3 | 1.4 | 1 | 0.45 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 6 | 2.69 | 0.04 | 0.001L | 0.05L | 0.23 | 0.0004L | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 1400 | 8.4 | 10L | 1.76 | 0.03L | 0.01L | 120（见底） | 0.008
柯桥区 | 稽东镇 | 曹娥江稽东镇下尉村水库型水源地 | 鹅湖水库 | 千吨万人、乡镇 | F | 2021 | 7 | 7 | 27.8 | 7.4 | 6.1 | 1.2 | 0.9 | 0.42 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 8 | 1.26 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.16 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 500 | 8L | 10L | 1.15 | 0.03L | 0.01L | 164 | 0.008
柯桥区 | 王坛镇 | 曹娥江王坛镇王坛村河流型水源地 | 小舜江（南溪） | 千吨万人、乡镇 | F | 2021 | 9 | 3 | 31.4 | 8.2 | 8.3 | 1.6 | 0.9 | 0.06 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 7 | 1.43 | 0.02 | 0.001L | 0.05L | 0.12 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 1100 | 11.4 | 10L | 1.33 | 0.03L | 0.01L | 120（见底） | 0.008
柯桥区 | 稽东镇 | 曹娥江稽东镇下尉村水库型水源地 | 鹅湖水库 | 千吨万人、乡镇 | F | 2021 | 9 | 3 | 29.1 | 7.4 | 7.6 | 1 | 1.1 | 0.03 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 6 | 0.77 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.1 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 500 | 11 | 10L | 1.26 | 0.03L | 0.01L | 157 | 0.006
柯桥区 | 王坛镇 | 曹娥江王坛镇王坛村河流型水源地 | 小舜江（南溪） | 千吨万人、乡镇 | P | 2021 | 11 | 3 | 19.2 | 7.3 | 7.8 | 1.2 | 1 | 0.03 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00009L | 7 | 1.9 | 0.04 | 0.00098 | 0.00115 | 0.13 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 1100 | 15 | 10L | 1.3 | 0.0875 | 0.00429 | 100（见底） | 0.002L
柯桥区 | 稽东镇 | 曹娥江稽东镇下尉村水库型水源地 | 鹅湖水库 | 千吨万人、乡镇 | P | 2021 | 11 | 3 | 19.1 | 7.2 | 8 | 0.9 | 1 | 0.03 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00009L | 10 | 1.71 | 0.01L | 0.00021 | 0.00067L | 0.08 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 500 | 14.6 | 10L | 1.2 | 0.0287 | 0.00907 | 140 | 0.002L
备注：1、小于检出限统一用L表述；2、单位统一用mg/L（除注明外），pH无量纲；3、日期按年月日分格填写。