管道燃气特许经营评估报告

绍兴中石油昆仑燃气有限公司

（2015~2019年）

（公示稿）

绍兴市柯桥区住房和城乡建设局

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

二零二零年十二月

目  录

第一篇 评估背景	1

1	概 述	1

1.1	企业概况	1

1.2	管道燃气发展现状	2

第二篇 特许经营协议评估	3

2	管道燃气特许经营协议评估	3

2.1	特许经营协议内容	3

2.2	特许经营协议条款完整性评估	3

2.3	特许经营协议条款合法性评估	4

2.4	应急预案完整性评估	4

2.5	临时接管条件完整性评估	5

第三篇 企业经营情况评估	6

3	气源评估	6

3.1	气源种类	6

3.2	气源质量	6

3.3	供气安全保障	6

4	工程建设评估	9

4.1	工程建设概况	9

4.2	燃气规划专项执行	9

4.3	企业发展规划和年度计划制定	10

5	安全管理评估	11

5.1	安全管理制度	11

5.2	安全管理组织结构	11

5.3	教育培训与人员持证	11

5.4	安全隐患排查整改	12

5.5	用户安全保障	12

5.6	应急机制建设管理	13

5.7	安全生产和管理	15

6	生产运行管理评估	16

6.1	场站管理	16

6.2	管网管理	16

6.3	信息化建设管理	16

7	企业财务评估	18

7.1	财务制度	18

7.2	财务指标分析	18

8	服务质量评估	19

8.1	服务公开	19

8.2	线上服务	19

8.3	用户投诉	20

8.4	客户满意度调查	20

8.5	安全宣传及公益活动	20

第四篇 结论及建议	21

9	评估结论	21

9.1	结论	21

9.2	建议	21

附表—绍兴中石油昆仑燃气有限公司管道燃气特许经营评估建议评分表	23

附表  绍兴中石油昆仑燃气有限公司管道燃气特许经营评估评分表

# 第一篇 评估背景

# 概 述

为规范管道燃气特许经营的运行，切实加强政府监管，进一步健全和完善管道燃气监管体系，浙江省于2020年7月印发了《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，省住房和城乡建设厅负责全省管道燃气特许经营评估的指导和监督工作，市、县燃气主管部门依据本级人民政府的授权负责本行政区域内的管道燃气特许经营评估的具体工作。绍兴市于2020年11月成立了绍兴市管道燃气特许经营评估工作领导小组，组织实施对管道燃气特许经营协议完整性和绍兴中石油昆仑燃气有限公司管道燃气特许经营情况的评估工作，评估周期为2015-2019年。

## 企业概况

绍兴中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司）成立于2009年8月6日。注册于绍兴市柯桥区，注册资金3643万元，公司类型为其他有限责任公司。各股东出资方式和出资额如下：中石油昆仑燃气有限公司以货币出资1530万元，占42%；绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司以货币出资911万元，占25%；绍兴市燃气产业有限公司以货币出资911万元，占25%；绍兴盛世能源发展有限公司以货币出资291万元，占8%。公司经营区域为滨海工业区（马鞍镇）、柯北二期（齐贤镇杭甬高速公路以北区域）和杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域。主要经营范围为天然气管道储运、销售；天然气利用、技术开发；城市天然气运营等。营业期限为2009年8月6日至2039年12月30日。

作为柯桥行政区域内的天然气供应企业，公司从成立初期的10余人发展至今已有54人。公司目前设有五部一室，分别是综合办公室、财务资产部、工程技术部、市场开发部、生产运行部和质量安全环保部。

## 管道燃气发展现状

绍兴中石油昆仑燃气有限公司目前经营区域为滨海工业区（马鞍镇）、柯北二期（齐贤镇杭甬高速公路以北）和杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域。

滨海工业区气源为省网杭甬线管输气气源，共有两处接入点，一处由绍兴门站从省分输站接入供应，另一处由滨海门站从江滨末站接入供应。目前，滨海工业区内已建有双闸路调压站、新二路高中压调压站、北四路高中压调压站、北八路高中压调压站、赐富次高中压调压站、远东石化次高中压调压站、浙江和光伏次高中压调压站。其中、赐富次高中压调压站、远东石化次高中压调压站、浙江和光伏次高中压调压站直供企业用户。双闸路调压站、新二路高中压调压站、北四路高中压调压站、北八路高中压调压站分别向区内居民、商业和其他工业用户供气。

柯北二期目前通过齐贤计量站附近的绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司的中压DN200的管道接入供气。杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域目前尚未有燃气管网和用户。

截至2020年8月份，公司经营区域内已建中压燃气管道逾100公里，居民用户2745户，工业用户101家，商业11家，日供气量200万方左右。

# 第二篇 特许经营协议评估

# 管道燃气特许经营协议评估

## 特许经营协议内容

为规范绍兴市柯桥区（原绍兴县）行政管辖区域内管道燃气特许经营活动，加强市场监管保障社会公共利益和公共安全，绍兴县（现绍兴市柯桥区）建设局和绍兴中石油昆仑燃气有限公司于2009年9月27日签订《绍兴县管道燃气特许经营协议》（以下简称“协议”），明确了绍兴中石油昆仑燃气有限公司特许经营的地域范围为除绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司现有经营范围以外的绍兴县行政管辖区域（注：根据绍兴县人民政府《关于合力推进县域天然气市场平稳健康发展的专题会议纪要》〔2012〕71号中第二点、调整县内燃气经营区域：绍兴中石油昆仑燃气有限公司经营区域：滨海工业区（马鞍镇）、柯北二期（齐贤镇杭甬高速公路以北）和杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域），协议之特许经营权有效期限为30年，自2009年9月1日起至2039年8月31日止。

《协议》条款共十八章，主要包括总则，定义与解释，特许经营权授予和取消，特许经营协议的终止，燃气设施的建设、维护和更新，燃气设施的权属与处置，股东及股权变化的处置，供气安全，供气质量和服务标准，收费，权利和义务，临时接管，违约，不可抗力，争议解决，附则，适用法律及标准语言，附件。

## 特许经营协议条款完整性评估

《协议》内容完整性基本符合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《市政公用事业特许经营管理办法》和《浙江省燃气管理条例》中的相关要求，但仍需补充和完善以下内容：

1）特许经营方式；

2）项目公司的注册资本、股东出资方式、出资比例等；

3）投融资期限和方式；

4）收益取得方式；

5）应急预案（完善）；

6）临时接管预案（完善）；

7）设施移交时的质量标准。

由于《协议》主体甲方“绍兴县建设局”已发生变化，建议适时对协议主体进行变更。

此外，2020年10月，浙江省发展改革委、省财政厅、省建设厅、省能源局共同发布《关于加快落实天然气储备能力建设任务的通知》（浙发改能源局[2020]305号），文件中明确“各市、县（市、区）在授予管道燃气特许经营权时，要将特许经营者需履行的储气责任和义务列入特许经营协议。”

综上所述，建议柯桥区在特许经营协议中适时修改《协议》主体甲方、补充完善上述相关条款及特许经营者的储气责任和义务。

## 特许经营协议条款合法性评估

《协议》之特许经营权有效期限为30年，协议内容规范，与国家及地方有关法规政策协调一致。协议的授权主体明确，已完成法定授权程序，产品或服务标准清晰；协议中有关设施权属、相应的维护和更新改造的约定明确；对特许经营协议双方的权利、义务及责任方面的约定清晰、明确、完备；价格标准符合相关法规要求；争议解决方式符合法律相关规定。

综合看来，《协议》条款内容符合相关法律、法规和政策的要求。

## 应急预案完整性评估

在《协议》中，涉及应急预案的条款主要为第8.5条应急抢修抢险，明确要求乙方建立应急抢修抢险救灾预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系以及建立管道燃气设施应急抢修队伍、配备抢修人员、防护用品车辆器材、通信设备等，并向社会公布抢修电话。

《协议》条款虽然规定了乙方应建立应急抢修抢险救灾预案，但并未对甲方制定应急预案提出要求。应结合相关法律、法规要求及政府层面、企业层面已制定的相关应急预案，补充约束应急预案方面的相关条款内容，明确甲方制定应急预案的要求，应包含应急机构的组成单位和有关职责、资金装备和人员的保障措施以及应急行动方案等方面内容，明确乙方编制的燃气事故应急预案体系应包含综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。同时对政府和企业及时修订应急预案、适时开展应急演练、逐步加强应急预案的综合协调管理等方面提出要求。

## 临时接管条件完整性评估

《协议》在第3.8条中明确了甲方终止特许经营协议并实施临时接管的乙方行为，第十二章对甲方临时接管期间的人员、资金账户、接管时间以及接管期间的正常供气等进行了说明。

《协议》条款已说明实施临时接管所具备的条件，明确界定了导致特许经营权收回的燃气企业的违约行为，符合《市政公用事业特许经营管理办法》、《浙江省燃气管理条例》的相关临时接管条件的相关要求。

建议根据《市政公用事业特许经营管理办法》第二十五条编制临时接管预案，明确工作原则、适用范围、处置办法、领导组织、工作职责及保障措施等内容，并将临时接管预案作为附件纳入特许经营协议。

# 第三篇 企业经营情况评估

# 气源评估

## 气源种类

绍兴市区现状管道燃气气源为管输天然气，气源来自省网“杭甬线”输气管道。根据《城镇燃气分类和基本特性》GB/T 13611-2018，结合上游公司提供的天然气气质分析报告，燃气类别为12T。绍兴柯桥区绍兴中石油昆仑燃气有限公司经营区域现状燃气气源，分别由天投公司绍兴门站通过滨海大道次高压管线在双闸路和新二路调压计量站供气，同时由滨海门站及连接线工程为北四路调压站和北八路调压站输气，柯桥二期区域通过齐贤计量站附近的绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司的中压DN200的管道接入供气，其气源为天然气。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司管输燃气气源为天然气，得3分。

## 气源质量

绍兴天投向绍兴中石油昆仑燃气有限公司定期提供天然气气质分析报告，天然气指标均符合国家标准GB17820《天然气》及中国石油企业标准Q/SY30《天然气长输管道气质要求》中的有关规定，天然气的各项技术指标如高/低位发热量、硫化氢、二氧化碳等含量均符合国家标准一类气体的要求。绍兴天投在绍兴门站、滨海门站内配备了燃气加臭装置，对接收的上游天然气都经过加臭处理，确保符合《城镇燃气加臭技术规程》等相关规范的要求。

综上所述，绍兴中石油昆仑燃气有限公司天然气气源质量在气质参数、压力、加臭等方面均满足国家标准和相关技术规范要求。

## 供气安全保障

### 本地气源站建设

绍兴中石油昆仑燃气有限公司由自建的新二路调压计量站、绍兴天投建设的双闸路调压站、北四路调压站、北八路调压站下载管道天然气。公司现状具备3座上游燃气气源站（绍兴门站，LNG气源站、滨海门站），且满足供气需求。根据评分标准，本地气源站建设得2分。

### 储气能力

2020年10月18日，绍兴天然气投资有限公司已与新奥新能（浙江）能源贸易有限公司正式签订《天然气销售和购买合同》，实现上下游直接交易，同时新奥将向绍兴天投提供储气能力服务，储气能力按照不低于年实际用气量的5%、属地政府3天应急储气量计算。

绍兴中石油昆仑燃气有限公司作为其下游企业，储气能力亦能满足其上一年的供气量5%，但其与上游无签订储气购买协议，根据评分标准，酌情扣2分，得3分。建议其与上游绍兴天然气投资有限公司签订购买储气协议。

### 调峰能力

根据《绍兴市区燃气专项规划（修编）》（2015年版），绍兴市城市调峰仅考虑小时调峰储气量，对于调节由于季节、日变化引起的用气量波动由上游统一考虑，绍兴市小时调峰由市域高压管道作为主要调峰设施，小时调峰责任由绍兴天然气投资有限公司全部承担。经计算，现状高压管线储气量能够满足现阶段小时调峰储气需求，绍兴天然气投资有限公司小时调峰能力能够得到保障,即其下游企业绍兴中石油昆仑燃气有限公司的小时调峰能够解决。

根据评分标准，调峰能力得3分。

### 应急气源

绍兴中石油昆仑燃气有限公司暂无应急气源站，其与宁波海气液化天然气有限公司于2018年5月11日签订了《LNG应急气源供气合同》，供气期限为3年，供气量保证为8万Nm3/d。宁波海气液化天然气有限公司在滨海工业区LNG气化站的位置在兴滨路与思源路交叉口天昊印刷厂内，出站中压管线与绍兴中石油昆仑燃气有限公司兴滨路中压管线有连接。通过计算，绍兴中石油昆仑燃气有限公司应急气源能满足不可中断用户日均3天用气量，根据评分标准，本地化应急气源得1分。

### 燃气管网互联互通

根据绍兴县人民政府《关于合力推进县域天然气市场平稳健康发展的专题会议纪要》〔2012〕71号：绍兴中石油昆仑燃气有限公司经营区域：滨海工业区（马鞍镇）、柯北二期（齐贤镇杭甬高速公路以北）和杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域（具体以县建设局重新核发的特许经营许可证划定的范围为准）。

根据绍兴柯桥区住房和城乡建设局颁发的燃气经营许可证，绍兴中石油昆仑燃气有限公司经营区域：滨海工业区（马鞍镇）、柯北二期（齐贤镇杭甬高速公路以北区域）和杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域。

目前杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域尚未有燃气管道和用户，且滨海工业区和柯北二期区域管道尚未连通。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司经营区域内尚未实现互联互通，得0分。

# 工程建设评估

## 工程建设概况

绍兴中石油昆仑燃气有限公司目前自建新二路高中压调压站，并依靠绍兴天然气投资有限公司建设的高压管道以及双闸路调压站、、北四路高中压调压站、北八路高中压调压站向区域内供气。绍兴中石油昆仑燃气有限公司在经营区域内已建中压管道逾100公里。

截止到2019年底，绍兴中石油昆仑燃气有限公司经营区域内用户通气点火数达到2745户，商业用户数为11户，工业用户数为101户。2019年总供气量为67460.8万Nm3。

## 燃气规划专项执行

《绍兴市区燃气专项规划（修编）》（以下简称“规划”），于2015年7月27日完成批复，规范范围为绍兴市区，包括越城区、柯桥区、上虞区全部行政区域范围。规划年限为近期2014~2017年，远期2018~2020年。由于实际建设过程中，存在建设权限、市政道路道路建设缓慢、土地为农保地批复难等原因，目前公司建设情况与规划要求尚存在差距。鉴于以上实际情况和困难，绍兴市柯桥区住房和城乡建设局对规划指标进行了调整，指标调整如下：

表4.2-1 规划指标调整表

| 序号 | 项目 | 规划至2019年指标 | 调整后考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场站 | 无建设要求 | 不做调整 |
| 2 | 高压/次高压 | 无建设要求 | 不做调整 |
| 3 | 中压管道 | 2015~2019年需要新增加中压管道120.95km | 70km |
| 4 | 居民管道燃气气化率 | 78% | 25% |
| 5 | 城市燃气消费量 | 73050.96万Nm3 | 不做调整 |

本次评估按照《绍兴中石油昆仑燃气有限公司特许经营评估（2015-2019年）规划指标调整一览表》中调整后考核指标进行评估。

表4.2-1 规划指标执行情况评估表

| 考核项目 | 考核指标 | 实际建设进度 | 完成进度 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场站 | 无建设要求 | 无 | 100% | 2 |
| 高压管道 | 无建设要求 | 无 | 100% | 2 |
| 中压管道 | 70km | 64.366km | 92% | 3.5 |
| 居民管道气化率 | 25% | 20.49% | 82.0% | 3 |
| 城市燃气年消费量 | 73050万Nm3/a | 67460.8万Nm3 | 92.3% | 2.5 |
| 总计 | 13 |

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司规划执行情况得13分。

## 企业发展规划和年度计划制定

绍兴中石油昆仑燃气有限公司现已编制《滨海工业区、柯北地块天然气利用规划（2015~2030）》来指导工程建设实施。同时根据市场发展需要，公司根据每年的年度工作汇总情况及用户发展情况制定下一年的年度计划，指导工程建设实施。根据评分标准，企业发展规划和年度计划制定情况得4分。

# 安全管理评估

## 安全管理制度

根据调研，绍兴中石油昆仑燃气有限公司安全生产管理制度已基本完善，囊括了《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》（T/CGAS002-2017）的41项管理制度要求。公司应做好文档管理，对需要评估的规范、制度定期组织评估，适时进行修订，确保其有效性和适用性。根据评分标准，得3分。

## 安全管理组织结构

绍兴中石油昆仑燃气有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》及《浙江省安全生产条例》中关于设置安全和职业卫生管理机构的要求，设置了安全生产委员会，工作职责明确，安全管理机构配置符合规范要求。

绍兴中石油昆仑燃气有限公司2015年1月1日至2017年12月31日期间员工在50人以内，配备专职安全员1名，2018年1月1日至2019年12月31日，共有员工54人，配备专职安全员2名，人数符合《浙江省安全生产条例》中关于专职安全生产管理人员配置的要求。

根据《注册安全工程师管理规定》关于注册安全工程师的配置要求，绍兴中石油昆仑燃气有限公司评估期间聘任了1~2名专职安全员，至少应配备1名注册安全工程师，绍兴中石油昆仑燃气有限公司尚未配备注册安全工程师。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司按照有关要求配置安全管理机构和安全管理人员，未配置注册安全工程师，扣1分，得2分。

## 教育培训与人员持证

### 人员持证情况

绍兴中石油昆仑燃气有限公司现有员工 54 人，现配备企业法人1名，主要负责人2人（总经理和常务副总经理），安全管理人员7人，用户2745户，设有运行、维护和抢修人员20人。

企业主要负责人中，企业法人无相关证书；安全管理人员中，副总经理缺少燃气经营企业从业人员合格证，安管员缺少安全生产知识和管理能力考核合格证；行、维护和抢修人员持证满足要求。

根据评分标准，企业法人无相关证书，扣1分；副总经理缺少燃气经营企业从业人员合格证，安管员缺少安全生产知识和管理能力考核合格证。扣1分，合计扣2分，得4分。

### 教育培训情况

绍兴中石油昆仑燃气有限公司为提高全体员工的安全意识和专业技术能力，结合公司实际情况对公司员工不定期组织燃气相关的安全和专业技能培训。主要包括：防恐防爆应急培训、经验提升管理、应急培训、安全生产培训、燃气泄漏演练培训、HSE体系化审核标准专项培训等。此外，公司还组织新员工三级安全教育培训和考核，考核合格后方能上岗。公司根据相关规定，通过多种措施，努力提高全体员工的安全意识和日常维护的业务技能，增强突发事故的应对能力。

## 安全隐患排查整改

### 监管部门整改意见执行情况

评估周期内，绍兴中石油昆仑燃气有限公司未收到监管部门提出的整改意见，得6分。

## 用户安全保障

### 用户档案设立情况

绍兴中石油昆仑燃气有限公司建立完善的用户档案。用户档案主要包括供用气合同和居民用户入户安检单等。

### 入户安检记录情况

绍兴中石油昆仑燃气有限公司对于商业、工业和采暖等非居民用户每12个月检查不得少于1次，对于居民用户每24个月检查不得少于1次。在入户安检过程中，同时开展天然气安全使用知识的宣传，并对安检情况做好记录，由用户签字确认。

据调研，绍兴中石油昆仑燃气有限公司2015年已通气户数641户，2016年已通气户数1106户,2017年已通气户数1684户,2018年已通气户数2087户。2015年安检用户541户，2016年安检用户785户，2017年安检用户1145户，2018年安检用户1121户，2019年安检用户1203户。2016年和2017年的安检户数大于2015年已通气户数，可认为绍兴中石油昆仑燃气有限公司2015年的已通气用户基本做到了2年一次入户安检的要求。依次类推，评估期间，绍兴中石油昆仑燃气有限公司对用户基本做到了2年一次入户安检的要求。对于安检时用户不在的情况，公司制定了《入户安检到访不遇管理办法》。其中规定：“4、对多次联系不到的住户与物业沟通协助联系，确实联系不上的用户粘贴到访不遇告知书，对于安检时对部分居民外出，告知居民走访不遇的情形，并提醒居民根据提醒单上的联系方式及时与工作人员联系，重新预约上门检查的时间。对不能成功安检的，在楼下使用激光检测仪，进行检测。”

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司燃气入户安检情况，得2分。

## 应急机制建设管理

### 应急预案编制情况

为预防减少突发事件发生，控制、减轻和消除突发事件引起的危害及造成的损失，规范突发事件预防和应对活动，保护公司的员工、相关方、当地老百姓的生命和财产安全，保护环境，保障社会公共安全，维护社会稳定，使公司在面对重特大突发事件时，能够快速反应、有效控制和妥善处理, 减少损失，尽快修复损毁的燃气设施，恢复正常生产生活秩序，绍兴中石油昆仑燃气有限公司于2014年6月、2015年5月、2016年7月、2017年2月、2018年2月、2019年1月分别修编了应急预案。主要包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

专项应急预案

（1）《反恐事件专项应急预案》；

（2）《防汛专项应急预案》

（3）《防御破坏性地震专项应急预案》

（4）《高空作业突发事件专项应急预案》

（5）《重大公共卫生突发事件专项应急预案》

（6）《公共文化场所和文化活动突发事件专项应急预案》

（7）《环境突发事件专项应急预案》

（8）《火灾爆炸突发事件专项应急预案》

（9）《道路交通事故专项应急预案》

（10）《燃气泄漏突发事件专项应急预案》

（11）《人员工业伤亡突发事件专项应急预案》

（12）《食堂中毒突发事件专项应急预案》

（13）《网络与信息安全突发事件专项应急预案》

（14）《新闻媒体突发事件专项应急预案》

（15）《中毒突发事件专项应急预案》

（16）《重大自然灾害突发事件专项应急预案》

现场处置方案

（1）《管道天然气泄漏现场应急处置方案》

（2）《调压站（箱）天然气泄漏现场应急处置方案》

（3）《工商业用户燃气泄漏现场应急处置方案》

（4）《管线阀门、阀井天然气泄漏现场应急处置方案》

（5）《管道天然气火灾爆炸现场应急处置方案》

（6）《工作场所触电突发事件现场应急处置方案》

（7）《动火作业火势失控现场应急处置方案》

（8）《有限空间作业中毒、窒息突发事件现场应急处置方案》

（9）《车辆交通事故现场处置方案》

（10）《人员伤亡突发事件现场处置预案》

（11）《临时用电作业触电突发事件》

（12）《场站洪汛突发事件现场处置预案》

### 应急预案执行情况

根据综合应急预案，绍兴中石油昆仑燃气有限公司成立应急组织机构，由公司应急领导领导小组、应急办公室、职能部门、信息组、现场应急指挥部组成。绍兴中石油昆仑燃气有限公司分别于2015年5月、2016年7月、2017年2月、2018年2月、2019年1月分别修编了应急预案，确保预案的可操作性和有效性。由于柯桥区相关部门暂无管道燃气企业应急预案备案要求，应急预案暂未备案。绍兴中石油昆仑燃气有限公司定期开展应急演练,5年共计25次应急演练。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司已根据相关规定要求，建立了完善的应急预案体系，编制了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，但专项应急预案和现场处置方案缺少部分相关规范要求的内容，尚待完善，且应急演练的覆盖面不全，扣3分，得2分。

## 安全生产和管理

经相关监管部门核实，2015~2019年，绍兴中石油昆仑燃气有限公司未发生安全事故。得6分。

# 生产运行管理评估

## 场站管理

绍兴中石油昆仑燃气有限公司目前建成并运行管理的有新二路调压计量站。公司针对调压计量站设施的运行制定了详细的管理制度及操作规程，包括新二路调压站运行管理、调压站供气操作规程、调压站巡检作业操作规程、控制室操作规程、控制室安全管理制度、配电房管理制度、配电房安全操作规程。

绍兴中石油昆仑燃气有限公司每年定期对新二路调压计量站进行巡查，对设备进行维修保养，对安全阀及防雷防静电设施进行校验、检测，并记录完整。

## 管网管理

绍兴中石油昆仑燃气有限公司定期进行中压管线巡查，并对第三方施工及时下达安全隐患告知书。公司定期对压力管道进行检验。

## 信息化建设管理

### 自动化程度

绍兴中石油昆仑燃气有限公司目前建成并运行管理的新二路调压计量站采用SCADA系统。

SCADA监控系统主要用于监视并控制滨海工业区调压站、工业用户及民用用户的生产过程，远程采集管网运行的压力、温度、流量、等数据以及监视设备运行状态，并对采集数据进行存储、分析、统计和处理等功能。

北斗智慧燃气巡检管理系统：主要可以采集高精度管网信息，定位管网，获取巡检轨迹、阀门井定位、巡检信息上报、用户管理、高清航拍，远程了解现场基本情况等。

绍兴中石油昆仑燃气有限公司信息化系统具有SCADA系统、北斗智慧燃气巡检管理系统等，自动化程度符合《城镇燃气自动化系统技术规范》中要求，根据评分标准，得2分。

### 网络信息安全系统建设

绍兴中石油昆仑燃气有限公司制定了《网络安全管理实施细则》，并对SCADA系统、监控系统及周界安防系统进行了操作培训。市信息办组织市信息安全等级保护专家组对绍兴中石油昆仑燃气有限公司生产运营系统进行了安全等级定级评审，专家组同意：生产运营系统信息安全等级为二级，并在绍兴市公安局柯桥区分局备案。

绍兴中石油昆仑燃气有限公司的运营系统和信息系统均已备案，根据评分标准得2分。

# 企业财务评估

## 财务制度

为加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为和会计核算工作，提供真实、完整的会计信息，绍兴中石油昆仑燃气有限公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及国家其他有关法律和法规，结合公司的经营特点和实际情况，制定了本公司的财务管理制度，包括资金管理办法、汇票管理办法、应收账款管理办法、固定资产管理办法、费用报销管理办法、物资采购管理办法、工程预决算管理制度、备用金管理暂行办法等管理制度等。

## 财务状况评估

根据绍兴中石油昆仑燃气有限公司提供的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的《绍兴中石油昆仑燃气有限公司2015年度财务报表及审计报告》（普华永道中天北京审字（2016）第130号）、《绍兴中石油昆仑燃气有限公司2016年度财务报表及审计报告》（普华永道中天北京审字（2017）第1658号）、绍兴中石油昆仑燃气有限公司2017年度财务报表及审计报告》（普华永道中天北京审字（2018）第1749号）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所出具的《绍兴中石油昆仑燃气有限公司二0一八年度审计报告》（致同审字（2019）第320FC0048）以及毕马威华振会计师事务所出具的《绍兴中石油昆仑燃气有限公司自2019年1月1日至2019年12月31日止年度财务报表》，对公司财务状况评估如下：

表7.2-1 绍兴中石油昆仑燃气有限公司财务状况评估结果一览表

| 评分项目 | 评分标准 | 财务现状 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年~2019年 |  |
| 财务状况 | 总资产收益率 | >银行长期贷款利率（4.9%） | 25.8%~52.1% | 1 |
|  | 现金流量 | >0 | 2018年现金流量小于0 | 0.8 |
|  | 资产负债率 | <70% | 28.1%~40.7% | 1 |
|  | 偿债备付率 | >100% | 无短期借款、长期借款 | 1 |
|  | 利息备付率 | >150% | 无短期借款、长期借款 | 1 |

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司财务状况得4.8分。

# 服务质量评估

## 服务公开

### 客户服务中心

绍兴中石油昆仑燃气有限公司设有1处服务网点,位于绍兴市柯桥区滨海工业区景秀路62号。主要开展用户充值、维修、场站及管网巡检、入户安检等工作，现有工作人员3人。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司设有固定的服务网点，得1分。

### 履约情况

据绍兴中石油昆仑燃气有限公司反馈以及项目组查阅了中国裁判文书网和天眼查网站，评估期内，企业未出现与用户合同违约现象。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司无与用户用气合同违约情况，得4分。

### 报装便利化行动改革管理

为积极响应省委改革办（省跑改办）等多部门联合制定的《浙江省优化营商环境用水、用气报装便利化行动方案》的文件精神，绍兴中石油昆仑燃气有限公司结合企业自身实际情况制定了以下办事流程：

非居用户做到“221”：2个工作日（最多跑两趟），2个办理环节（报装申请、装表供气），提交1份材料（申请报告、营业执照复印件、法人身份证复印件、环评批复）。

居民：1个工作日（最多跑一趟），1个环节（营业厅交资料），提交材料：房地产商提供的联系单或收据。且《告知书》上承诺居民申请通气至通气不超过3个工作日（不含外线工程规划及施工许可等行政审批、用户内部工程施工及气密性试验等的时长）。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司报装便利优化行动改革得5分。

## 线上服务

为提供便捷的服务，目前绍兴中石油昆仑燃气有限公司在“浙里办APP”开设了“为居民提供燃气管道开户、服务网点信息、服务热线、抢修热线”模块，且能够正常使用。其他功能尚在开发中。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司“浙里办APP”缺少报装预约、点火预约、改造预约、故障报修、开具发票等功能，扣2.5分，此项得分2.5分。

## 用户投诉

### 用户投诉渠道

绍兴中石油昆仑燃气有限公司目前有电话投诉和网站投诉。

投诉渠道：电话：12345市长热线或81186099

网站：浙江政务网等政府网站

公司经营期间，2015年~2018年之间没有接到用户投诉。2019年收到居民投诉8条，绍兴中石油昆仑燃气有限公司均能在72小时内反馈处理结果。

### 用户投诉处理情况

绍兴中石油昆仑燃气有限公司2015年~2018年之间没有接到用户投诉，2019年收到居民投诉8条，8户均表示满意，满意度100%，得3分。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司具有电话和网站投诉渠道，且能72小时内反馈投诉处理结果，得2分。有效投诉处理结果满意度为100%，得3分。

## 客户满意度调查

客户满意度调查采用电话调查方式和上门调查两种调查方式。经对调查结果梳理汇总，上门调查问卷共155份，其中居民100户、商业5户、工业50户，用户满意度为98.1%。电话调查共155份，其中商业用户5户，工业用户50户，居民用户100户，用户满意度为97.4%。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司电话满意度为97.4%，得2分；上门调查满意度为98.1%，得2分；共得4分 。

## 安全宣传及公益活动

为了增强广大市民使用燃气时的安全防范意识，提高广大市民的安全用气技能，绍兴中石油昆仑燃气有限公司高度重视燃气知识安全宣传工作，在用户开通、入户安检、入户维修的各个环节均会进行燃气常识及使用知识普及。绍兴中石油昆仑燃气有限公司每年都会举行安全宣传活动。

根据评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司开展了社会公益性活动，得1分 。

# 第四篇 结论及建议

# 评估结论

## 结论

1）《绍兴县管道燃气特许经营协议》条款内容规范，符合相关法律、法规和政策的要求。但协议内容应结合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》中相关要求，补充完善缺少的内容，使得协议内容更加完整。

2）评估期内，绍兴中石油昆仑燃气有限公司积极进行经营区域内管道燃气的建设。建有调压站一座，且通过购买绍兴天然气投资有限公司气量满足区域内供气。在绍兴市柯桥区住建局及相关政府部门的监管下，绍兴中石油昆仑燃气有限公司基本能够按照特许经营协议的约定，气源保障、工程建设、安全管理、生产运营、服务质量等方面基本符合燃气管理规定及行业标准，基本履行了管道燃气企业的普遍服务义务。根据《浙江省管道燃气特许经营评估管理办法》的评分标准，绍兴中石油昆仑燃气有限公司评分为 86.3分 ，详见附表。

## 建议

（1）根据《基础设施和共用事业特许经营管理办法》相关要求进一步补充完善《绍兴县管道燃气特许经营协议》内容，使得《绍兴县管道燃气特许经营协议》内容更加完整规范，便于执行。

（2）完善《协议》中应急预案方面内容，明确甲方应制定应急预案及乙方编制的应急预案体系，并对燃气事故应急预案备案、修订和演练提出要求。建议根据《市政公用事业特许经营管理办法》第二十五条编制临时接管预案，明确工作原则、适用范围、处置办法、领导组织、工作职责及保障措施等内容，并将临时接管预案作为附件纳入特许经营协议。

（3）补充特许经营者需履行的储气责任和义务。

（4）适时变更《协议》主体甲方。

（5）开拓多元化气源供应渠道，保障供气稳定性。

（6）根据燃气规划、城镇建设，加快经营区域内中压管网建设，增加中压管网覆盖率。加强区域内部中压管网互联互通，并乡镇发展逐步向农村延伸，不断提升乡镇及农村地区管道燃气气化率，改善乡镇生活品质。

（7）企业应加强安全生产管理，进一步完善安全生产管理制度，使制度更具科学性、可执行性。

（8）企业应继续完善应急预案，使其可操作性强；丰富应急演练类型，应覆盖企业所有可能风险，且对重要场所和设施要进行针对性的应急演练，特别是工业用户。对应急演练应进行总结，完善不足之处，提升应急救援能力。

（9）建议公司应随着业务的发展，不断强化人员培训管理，提高员工业务素质，按照相关部门要求进行培训，取得相关证书，做到全部人员持证上岗。聘任注册安全工程师。

（10）发展多元化业务办理渠道，提升燃气智能化水平，优化线上功能，改善业务办理便捷性，利用线上平台进行业务办理。

（11）建议公司做好文档管理，对需要评估的规范、制度定期组织评估，适时进行修订，确保其有效性和适用性。

（12）丰富用户投诉渠道，提升服务质量，增加企业内部投诉网站或电话。

# 附表—绍兴中石油昆仑燃气有限公司管道燃气特许经营评估评分表

| 序号 | 评估项目 | 评估内容 | 计分方法 | 评分说明 | 分值 | 对应报告章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、合约履行及供应保障能 力（35 分） | 气源和设施（13分） | 本地气源站建设（2 分）。 具有管输或非管输市政燃气气源站且满足供气需求，得 1 分。每增加 1 座得 0.5 分，最高得 2 分。（注 1：门站后的调压站不计分；1 个场站同时具备管输和非管输气源的，按 2 座气源站计分；瓶组供应站不计分） | 现状有新二路调压计量站、双闸路调压站、北四路调压站、北八路调压 | 2 | 3.3.1节 |
| 2 |  |  | 储气能力（5 分） （1）不低于其上一年度供气量 5%，得 5 分； （2）不低于其上一年度供气量 2%，得 2 分； （3）不低于其上一年度供气量 1%，得 1 分； （4）低于其上一年度供气量 1%，不得分。 （注 2：2020 年（不含）以后评估项目，储气能力满足上一年度供气量5%，得 5 分；不满足，不得分） | 现状无自建储气设施，上游天投与新奥新能（浙江）能源贸易有限公司签订储气购买协议，储气能力能满足其上一年度供气量的5%，则作为下游公司，亦能满足5%储气要求，但其与上游无储气购买协议，酌情扣2分。 | 3 | 3.3.2节 |
| 3 |  |  | 调峰能力（3 分） （1）承担所供市场全部小时调峰责任，得 3 分； （2）承担所供市场50%及以上小时调峰责任，得 1 分； （3）承担所供市场50%以下小时调峰责任，不得分。 | 通过绍兴高压管道进行调峰 绍兴天投小时调峰能力能够得到保障,即其下游企业绍兴中石油昆仑燃气有限公司的小时调峰能够解决。 | 3 | 3.3.3节 |
| 4 |  |  | 本地化应急气源（2 分） （1）满足日均 3 天用气量，得 2 分； （2）满足日均 2 天用气量，得 1 分； （3）不能满足日均 2 天用气量，不得分。 | 绍兴中石油昆仑燃气有限公司暂无应急气源站，其与宁波海气液化天然气有限公司签订了《LNG应急气源供气合同》，能够满足3天用气量 | 2 | 3.3.4节 |
| 5 |  |  | 燃气管网互联互通（1 分） 管网互联互通且运输损耗持续下降的，得 1 分；否则不得分。 | 目前杨汛桥镇域杭金衢连接线以西区域尚未有燃气管道和用户，且滨海工业区和柯北二期区域管道尚未连通，扣1分。 | 0 | 3.3.5节 |
| 6 |  | 燃气设施的建设、用户的开发是否满足燃气专项规划要求和城市发展需要(19分) | 1.企业发展规划和年度计划的制定情况（4 分） 按燃气专项规划和其他相关要求制定企业发展规划和年度计划，得 4分；否则不得分。 | 制定了企业发展规划和年度计划 | 4 | 4.3节 |
| 7 |  |  | 2.燃气规划执行情况（15 分） （1）燃气场站按规划进度建设的，得 2 分；每存在 1 座燃气场站未按规划建设的扣 1 分，扣完为止； （2）高压管道等按规划进度建设的，得 2 分；高压管道建设工程量每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止； （3）中压管道等按规划进度建设的，得 4 分；中压管道建设工程量每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止； （4）居民管道燃气气化率达到规划阶段目标的，得 4 分；居民管道燃气气化率每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止； （5）城市燃气消费量达到规划阶段目标的，得 3 分；城市燃气消费量每低于规划指标 10%的扣 0.5 分，扣完为止。 （注 3 ：首次评估时，当地城镇燃气主管部门可根据实际情况对规划考核指标进行适当调整） | 关于场站、高压规划实际执行时主要为绍兴天然气投资有限公司实施建设。绍兴中石油昆仑燃气有限公司实际中压管道建设长度低于规划长度8%，扣0.5分；居民管道燃气气化率低于规划考核指标接近18%，扣1分；绍兴中石油昆仑燃气有限公司城市燃气消费量低于规划指标7.7%，扣0.5分，共计扣2分。 | 13 | 4.2节 |
| 8 |  | 气源种类（3 分） | 管道燃气气源为天然气或天然气与其他燃气的，得 3 分； 管道燃气气源为其他燃气的，得 2 分。 | 管道燃气气源为天然气 | 3 | 3.1节 |
| 9 | 二、安全防控及应急救援能力保障（35 分） | 安全运行管理制度（3 分） | 对照《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》（TCGAS002-2017），具有健全的安全运行管理制度，得 3 分。具有安全运行管理制度，但制度不健全，得 1 分。无安全运行管理制度，不得分。 | 具有相关安全制度 | 3 | 5.1节 |
| 10 |  | 应急预案的制定和执行情况（5 分） | 按相关要求制定应急预案，且应急预案执行良好，得 5 分；按相关要求制定应急预案但未按规定执行，得 2 分；应急预案不符合相关要求或未制定应急预案，不得分。 | 绍兴中石油昆仑燃气有限公司建立了完善的应急预案的体系，但应急预案编制内容尚待完善，应急演练的覆盖面不全，扣3分 | 2 | 5.6节 |
| 11 |  | 自动化程度和网络信息安全（4 分） | 1.自动化程度符合城镇燃气自动化系统技术规范的，得 2 分，不符合 1 项扣 0.5 分，扣完为止； 2.完成自身网络信息安全系统建设的，得 2 分，否则不得分。 | 公司信息化系统的自动化程度符合《城镇燃气自动化系统技术规范》中要求；运营系统及信息系统均已备案 | 4 | 6.3节 |
| 12 |  | 安全生产和管理情况（6 分） | 在本评估周期内： 1.未发生安全事故，得 6 分； 2.发生 1 起及以上、3 起及以下一般事故，得 2 分； 3.发生 3 起以上、5 起及以下一般事故，得 1 分； 4.发生 1 起及以上较大事故或 5 起以上一般事故，不得分。（注 4：根据事故调查结论，燃气企业无责安全事故不计入） | 评估周期内未发生安全事故 | 6 | 5.7节 |
| 13 |  | 人员培训、考核及持证情况（6 分） | 1.企业主要负责人符合相关要求，得 2 分，否则不得分；2.安全生产管理人员符合相关要求，得 2 分，否则不得分；3.维护和抢修人员符合相关要求，得 2 分，否则不得分。 | 企业法人无证书，扣1分； 副总经理缺少燃气经营企业从业人员合格证，安管员（1个）缺少安全生产知识和管理能力考核合格证，扣1分 | 4 | 5.3节 |
| 14 |  | 安全管理机构或人员配置（3 分） | 1.按照《中华人民共和国安全生产法》等有关要求配置安全管理机构或安全管理人员，得 3 分； 2.未按要求配置，不得分。 | 具有安全管理机构，并配备专职安全管理员，但没有注册安全工程师，扣1分。 | 2 | 5.2节 |
| 15 |  | 监管部门提出整改 意见执行情况（6 分） | 1.按时、按要求完成整改，得 6 分； 2.有 1 至 3 项（处）未按时、按要求完成整改，得 3 分； 3.有 3 项（处）以上未按时、按要求完成整改，不得分。 | 评估期内，无整改意见 | 6 | 5.4节 |
| 16 |  | 企业入户安检情况（2 分） | 有完善的用户档案及入户安检记录的得 2 分，否则不得分。 | 企业有完善的用户档案和入户安检记录 | 2 | 5.5节 |
| 17 | 三、服务质量及用户投诉受理情况 （30 分） | 服务网点（1 分） | 有固定的服务网点，得 1 分；没有不得分。 | 设有1处服务网点,位于绍兴市柯桥区滨海工业区景秀路62号 | 1 | 8.1.1节 |
| 18 |  | 履约情况（4 分） | 1.无合同违约情况，得 4 分； 2.合同违约行为不超过 3 次（含），得 2 分； 3.合同违约行为超过 3 次，不得分。 | 企业无合同违约 | 4 | 8.1.2节 |
| 19 |  | 服务质量（5 分） | 在浙江政务服务网、“浙里办”APP、企业网站或企业 APP 开设供气访问模块，模块至少包含开户、报装预约、点火预约、改造预约、故障报修、服务网点信息、服务热线、抢修热线、开具发票等功能或信息， 且能够正常运行，得 5 分，少实现一项功能扣 0.5 分，扣完为止。 | 缺少报装预约、点火预约、改造预约、故障报修、开具发票等功能，扣2.5分 | 2.5 | 8.2节 |
| 20 |  | 用户投诉渠道（2 分） | 具有网上或电话投诉渠道，且 72 小时内反馈投诉处理结果的，得 2 分，少一项得 1 分，否则不得分。 | 具有网上或电话投诉渠道，且 72 小时内反馈投诉处理结果 | 2 | 8.3.3节 |
|  |  | 用户投诉处理情况（3 分） | 1.用户有效投诉处理结果满意度为 95%及以上，得 3 分； 2.用户有效投诉处理结果满意度为 60%及以上、95%以下，得 1.5 分； 3.用户有效投诉处理结果满意度为 60 以下，不得分。 | 用户有效投诉处理结果满意度为 95%及以上 | 3 | 8.3.4节 |
| 21 |  | 财务状况（5 分） | 1.总资产收益率超过银行长期贷款利率，得 1 分；其余不得分。 | 总资产收益25.8%~52.1%，大于银行长期贷款利率4.9% | 1 | 7.3.4节 |
|  |  |  | 2.现金流量大于 0，得 1 分；其余不得分。 | 2018年现金流量小于0，扣0.2分 | 0.8 | 7.3.1节 |
|  |  |  | 3.资产负债率小于 70%，得 1 分；其余不得分。 | 资产负债率在28.1%~40.7% | 1 | 7.3.5节 |
|  |  |  | 4.偿债备付率大于 100%，得 1 分；其余不得分。 | 无长期、短期借款 | 1 | 7.3.5节 |
|  |  |  | 5.利息备付率大于 150%，得 1 分；其余不得分。 | 无长期、短期借款 | 1 | 7.3.5节 |
| 22 |  | 用户满意度（4 分） | 分别采取电话调查及上门调查两种形式： 1.电话调查满意度为95%及以上的，得2 分，90%—95%的，得1 分，80%-90% 的，得 0.5 分；其余不得分。 2.上门调查满意度为95%及以上的，得2 分，90%—95%的，得1 分，80%-90% 的，得 0.5 分；其余不得分。 （注 6：各类用户样本数量一般不低于用户数的 1%，原则上不低于 100户） | 电话调查满意度为95%及以上，上门调查满意度为95%及以上 | 4 | 8.4节 |
| 23 |  | 实施报装便利化行动改革（5 分） | 根据《浙江省优化营商环境用水、用气报装便利化行动方案》： 1.用户申请报装办事环节在 2 个或以下的，得 1.5 分，否则不得分； 2.用户申请报装申报材料在 1 份或以下的，得 1.5 分，否则不得分； 3.用户申请至通气时间不超过 3 个工作日的，得 2 分（不含外线工程规划及施工许可等行政审批、用户内部工程施工及气密性试验等的时长）， 否则不得分。 | 非居用户做到“221”：2个工作日（最多跑两趟），2个办理环节（报装申请、装表供气），提交1份材料（申请报告、营业执照复印件、法人身份证复印件、环评批复）。 居民：1个工作日（最多跑一趟），1个环节（营业厅交资料），提交材料：房地产商提供的联系单或收据。且《告知书》上承诺居民申请通气至通气不超过3个工作日（不含外线工程规划及施工许可等行政审批、用户内部工程施工及气密性试验等的时长） | 5 | 8.1.3节 |
| 24 |  | 社会公益性义务执行情况（1 分） | 按计划开展安全宣传教育、用气知识普及等社会公益性工作的，得 1 分；没有不得分。 | 开展了安全宣传教育、用气知识普及等社会公益性活动 | 1 | 8.5节 |
| 25 | 合计 |  |  | 86.3 |