绍兴市柯桥区2020年第四季度末梢水检测结果

| 采样地点 | 时间 | 检测项目 | 结果 | 时间 | 检测项目 | 结果 | 时间 | 检测项目 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、柯岩卫生院 | 十月 | 水质常规指标（包括三氯甲烷、四氯化碳，放射性指标除外）、氨氮、余氯等34项 | 合格 | 十一月 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、PH、肉眼可见物、铁、锰、臭和味、耗氧量、氨氮、余氯等12项 | 合格 | 十二月 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、PH、肉眼可见物、铁、锰、臭和味、耗氧量、氨氮、余氯等12项 | 合格 |
| 2、轻纺城派出所 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 3、新双梅社区服务中心 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 4、天马君澜大酒店 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 5、华舍工程分公司 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 6、安昌流量计 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 7、安昌卫生院 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 8、聚贤花苑 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 9、墙煌新材 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 10、齐贤街道办事处 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 11、齐贤管网分公司 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 12、马鞍营业厅 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 13、滨海小学 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 14、滨海供水公司 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 15、湖塘流量计房 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 16、钱清流量计 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 17、钱清卫生院 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 18、钱清镇政府 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 19、杨汛桥卫生院 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 20、杨汛桥流量计 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 采样地点 | 时间 |  | 结果 | 时间 | 检测项目 | 结果 | 时间 | 检测项目 |  |
| 21、夏履镇政府 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 22、湖塘街道办事处 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 23、柯岩竹木交易市场 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 24、漓渚镇居委会 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 25、福全日月集团 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 26、福全福庆村 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 27、兰亭供水营业厅 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 28、兰亭新桥泵房 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 29、柯东供水分公司 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 30、平水镇政府 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 31、上灶卫生院 | 十月 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 32、稽东营业厅 | 十月 |  | 合格 | 十一月 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、PH、肉眼可见物、铁、锰、臭和味、耗氧量、氨氮、余氯等12项 | 合格 | 十二月 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、PH、肉眼可见物、铁、锰、臭和味、耗氧量、氨氮、余氯等12项 | 合格 |
| 33、车头卫生计生服务站 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 34、王坛镇政府 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |
| 35、王坛永兴饭店 | 十月 |  | 合格 | 十一月 |  | 合格 | 十二月 |  | 合格 |

注：夏履供水营业厅已拆，该采样点换为夏履镇政府；钱清营业厅已拆，该采样点换为钱清卫生院；福全供水营业厅已拆，该采样点换为福全日月集团；平水剑灶村村委已拆，该采样点换为上灶卫生院；王坛污水处理厂自2020年8月起换为王坛永兴饭店。

绍兴市柯桥区2020年第四季度出厂水检测结果

| 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 绍兴柯桥供水有限公司 | 色度、浑浊度、PH值、肉眼可见物、总硬度、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、氟化物、砷、硝酸盐（以N计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、砷、铬（六价）、镉、铅、汞、氟化物、铜、锌、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、铝、游离余氯等34项 | 合格 |
| 绍兴柯桥供水有限公司柯东分公司稽东水厂 |  |  |
| 绍兴柯桥供水有限公司王坛分公司 |  |  |

绍兴市柯桥区2020年第四季度水源水检测结果

| 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 绍兴柯桥供水有限公司柯东分公司稽东水厂 | pH值，氨氮（以N计），铜，锌，氟化物，砷，汞，镉，铬（六价），铅，氰化物，挥发酚类（以苯酚计）,耗氧量等13项 | 合格 |
| 绍兴柯桥供水有限公司王坛分公司 |  |  |