附件1

用户水龙头水质监测结果

（2020年第四季度）

信息发布单位：绍兴市柯桥区卫生健康行政执法队

| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml） | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 4 | 菌落总数（CFU/100ml） | 100 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 5 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.65 | 6.97 | 7.464 | 100% |  |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% |  |
| 7 | 挥发性酚类（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% |  |
| 8 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1 | 0.28 | 0.04 | 0.121 | 100% |  |
| 9 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 75 | 55 | 66.9 | 100% |  |
| 10 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |  |
| 11 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100% |  |
| 12 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 100% |  |
| 13 | 总硬度（mg/L） | 450 | 38.3 | 28.2 | 34.54 | 100% |  |
| 14 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.1 | 0.08 | 0.097 | 100% |  |
| 15 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% |  |
| 16 | 氯化物（mg/L） | 250 | 7.2 | 4.7 | 6.09 | 100% |  |
| 17 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 12 | 8.2 | 9.44 | 100% |  |
| 18 | 硝酸盐（mg/L） | 10 | 1.6 | 1 | 1.39 | 100% |  |
| 19 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% |  |
| 20 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100% |  |
| 21 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% |  |
| 22 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.055 | ＜0.01 | ＜0.0323 | 100% |  |
| 23 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 100% |  |
| 24 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 100% |  |
| 25 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% |  |
| 26 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | 100% |  |
| 27 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 100% |  |
| 28 | 锌（mg/L） | 1.0 | 0.052 | ＜0.05 | ＜0.0502 | 100% |  |
| 29 | 硒（mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 100% |  |
| 30 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 0.96 | 0.72 | 0.832 | 100% |  |
| 31 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% |  |
| 32 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.018 | 0.0048 | 0.00974 | 100% |  |
| 33 | 氨氮（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% |  |
| 34 | 余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.255 | 100% | 现场快速检测 |

说明：

（1）本信息来源于绍兴市柯桥区疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%